## Planilha orçamentária
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE MOREILÂNDIA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR. |  |  |  | BDI SERVIÇOS | 25%
|  |  |  | BDI MATERIAIS | 15.2%
|  |  |  | TOTAL OBRA | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SERVIÇOS
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  | Total do Item (R$)= | 0
1.1 | Mobilização de equipamento e pessoas | und | 1 |  | 0
1.2 | Desmobilização de equipamentos e pessoas | und | 1 |  | 0
1.3 | Instalação de canteiro de obras | m² | 50 |  | 0
1.4 | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | unid. | 1 |  | 0
1.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 12 |  | 0
1.6 | Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 12 |  | 0
2 | REDE COLETORA |  |  | Total do Item (R$)= | 0
2.1 | LOCAÇÃO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.1.1 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 1565.4 |  | 0
2.1.2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 1658.38 |  | 0
2.2 | CADASTRO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.2.1 | Cadastro de redes, inclusive topógrafo e desenhista. | M | 1565.4 |  | 0
2.2.2 | Teste de rede de esgoto | M | 6710.1 |  | 0
2.3 | DEMOLIÇÃO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.3.1 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M² | 941.64 |  | 0
2.4 | ESCAVAÇÃO EM VALAS | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 369.98 |  | 0
2.4.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 1048.23 |  | 0
2.4.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 1224.17 |  | 0
2.4.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 816.12 |  | 0
2.4.5 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M. | M³ | 575.23 |  | 0
2.4.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA | M³ | 384.19 |  | 0
2.4.8 | ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR | M³ | 70.56 |  | 0
2.4.9 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 560.1 |  | 0
2.4.10 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 634 |  | 0
2.4.11 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 369.98 |  | 0
2.4.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 1194.1 |  | 0
2.5 | ATERRO/REATERRO COMPACTADOS | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.5.1 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 686 |  | 0
2.5.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 3468.42 |  | 0
2.6 | POÇOS E CAIXAS (INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPÃO) | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.6.1 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 27 |  | 0
2.6.2 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) | m | 21.64 |  | 0
2.7 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.7.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 368.4 |  | 0
2.7.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 1197 |  | 0
2.8 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.8.1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 235.41 |  | 0
2.9 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.9.1 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M² | 1197.64 |  | 0
2.9.2 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 119.76 |  | 0
2.9.3 | Restabelecimento do ramal predial de esgoto | unid. | 188 |  | 0
2.9.4 | TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 100<DN<=200 (COMPLETO) | M | 16 |  | 0
2.9.5 | Restabelecimento do ramal predial de água em pavimento poliédrico | m | 78 |  | 0
2.9.6 | Restabelecimento do ramal predial de água em pavimento paralelepípedo | m | 78 |  | 0
2.9.7 | Assentamento de Tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 156 |  | 0
2.9.8 | Assentamento de Tubos e conexões de PVC JE DN 75 | m | 94 |  | 0
2.9.9 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 94 |  | 0
2.10 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.10.1 | Conjunto de tripê, suporte e bandeirola - Fornecimento e movimentação | un/dia | 131 |  | 0
2.10.2 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un/dia | 131 |  | 0
2.10.3 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un/dia | 131 |  | 0
2.10.4 | Sinalização aberta sem iluminação com cavaletes em madeira, espaçados a cada 2,0 m | un/dia | 3131 |  | 0
2.11 | ESCORAMENTO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.11.1 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 1368.59 |  | 0
2.11.2 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 2732.72 |  | 0
2.11.3 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA | M² | 1312.88 |  | 0
2.12 | ESGOTAMENTO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
2.12.1 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 1174.08 |  | 0
3 | REDE CONDOMINIAL/LIGAÇÃO PREDIAL | 0 | 0 | Total do Item (R$)= | 0
3.1 | Locação de rede inclusive levantamento de normais - para obras | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
3.1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 1333.8 |  | 0
3.1.2 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 1288.4 |  | 0
3.1.3 | CADASTRO DE REDES DE ESGOTO | M | 478 |  | 0
3.1.4 | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | M | 8569.53 |  | 0
3.2 | ESCAVAÇÃO DE VALAS | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 417.81 |  | 0
3.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 24 |  | 0
3.2.3 | ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR | M³ | 81.79 |  | 0
3.2.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 162.61 |  | 0
3.2.5 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 162.61 |  | 0
3.2.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 162.61 |  | 0
3.2.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 162.61 |  | 0
3.3 | ESGOTAMENTO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
3.3.1 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 247.83 |  | 0
3.4 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
3.4.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 1740.86 |  | 0
3.5 | ATERRO/REATERRO COMPACTADOS | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
3.5.1 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 891.02 |  | 0
3.5.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 97.56 |  | 0
3.6 | RETIRADA / RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
3.6.1 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M² | 120 |  | 0
3.6.2 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 60.08 |  | 0
3.6.3 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO | M | 22 |  | 0
3.6.4 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M² | 743.4 |  | 0
3.6.5 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | M² | 121.85 |  | 0
3.6.6 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 25.24 |  | 0
3.6.7 | Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio-fio e sarjeta conjugados. | m | 158.01 |  | 0
3.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 158.01 |  | 0
3.6.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M² | 121.85 |  | 0
3.6.10 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL | M² | 682.36 |  | 0
3.6.11 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | M² | 121.85 |  | 0
3.6.12 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M² | 27.54 |  | 0
3.6.13 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 170.59 |  | 0
3.7 | POÇOS E CAIXAS | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
3.7.1 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 40 mm com tampa H = 60 cm fornecimento e instalação. | und | 130 |  | 0
3.7.2 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 mm com tampa H = 60 cm fornecimento e instalação. | und | 60 |  | 0
3.7.3 | Acréscimo em caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 40 mm. | m | 16 |  | 0
3.7.4 | Acréscimo em caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 mm. | m | 6 |  | 0
3.8 | SINALIZAÇÃO E TRAFEGABILIDADE | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
3.8.1 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M² | 10 |  | 0
3.8.2 | Travessia metalica para veículos. | m² | 10 |  | 0
3.8.3 | INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO | M | 900 |  | 0
3.8.4 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO | M² | 1681.72 |  | 0
4 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS |  |  | Total do Item (R$)= | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - MOVIMENTO DE TERRA - FACULTATIVA E MATURAÇÃO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
4.1.1 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M² | 19688 |  | 0
4.1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 30353 |  | 0
4.1.1.3 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 9844 |  | 0
4.1.1.4 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M³ | 9844 |  | 0
4.1.1.5 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 9844 |  | 0
4.1.1.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 9844 |  | 0
4.1.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 22182.11 |  | 0
4.1.2.2 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M³ | 22182.11 |  | 0
4.1.2.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 22182.11 |  | 0
4.1.2.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M³ | 22182.11 |  | 0
4.1.2.5 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M³ | 22182.11 |  | 0
4.1.2.6 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 22182.11 |  | 0
4.2 | TRATAMENTO PRELIMINAR | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
4.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M² | 150 |  | 0
4.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 225 |  | 0
4.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 225 |  | 0
4.2.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 22.5 |  | 0
4.2.5 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 32 |  | 0
4.2.6 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M² | 160 |  | 0
4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 32 |  | 0
4.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3040 |  | 0
4.2.9 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 76 |  | 0
4.2.10 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 7.35 |  | 0
4.2.11 | ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. = 200 MM A 300MM | UN | 1 |  | 0
4.2.12 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M² | 0.96 |  | 0
4.2.13 | Grelha de proteção superior da unidade de pré-tratamento | m² | 18.75 |  | 0
4.2.14 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M² | 90 |  | 0
4.2.15 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 76 |  | 0
4.3 | LAGOA FACULTATIVA | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
4.3.1 | Placa de proteção em concreto simples 1,00 x 2,00 m, preparo em betoneira | m³ | 102.2 |  | 0
4.3.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 102.2 |  | 0
4.4 | LAGOA DE MATURAÇÃO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
4.4.1 | Placa de proteção em concreto simples 1,00 x 2,00 m, preparo em betoneira | m³ | 57 |  | 0
4.4.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 57 |  | 0
4.5 | URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
4.5.1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 878.4 |  | 0
4.5.2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 9 |  | 0
4.5.3 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 7.35 |  | 0
4.5.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 228.15 |  | 0
4.5.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1378 |  | 0
4.5.6 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 3651.7 |  | 0
4.5.7 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 299 |  | 0
4.5.8 | Calha pré-moldada de concreto simples DN = 30 cm (Quadra Desc.) | und | 616.92 |  | 0
4.6 | CHICANAS | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
4.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 116.4 |  | 0
4.6.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 19.4 |  | 0
4.6.3 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 141.07 |  | 0
4.6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8600.15 |  | 0
4.6.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 141.07 |  | 0
4.6.6 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M² | 423.21 |  | 0
4.6.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 1907.4 |  | 0
4.6.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 1907.4 |  | 0
4.6.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 51.21 |  | 0
4.6.10 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 51.21 |  | 0
4.6.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 51.21 |  | 0
4.6.12 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 51.21 |  | 0
4.7 | CAIXAS DE PASSAGENS ENTRE LAGOAS - ENTRADA DA FACULTATIVA - COMUNICAÇÃO COM MATURAÇÃO E SAÍDA DO EFLUENTE TRATADO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
4.7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 27 |  | 0
4.7.2 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 24.69 |  | 0
4.7.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 24.69 |  | 0
4.7.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 781.85 |  | 0
4.7.7 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M² | 49.38 |  | 0
4.8 | TUBULAÇÃO DAS CAIXAS E ENTRADA DA ETE | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
4.8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 89.6 |  | 0
4.8.2 | Assentamento de tubulação PVC para interligação das Caixas de Entrada da ETE Facultativa (DN300mm) | m | 224 |  | 0
4.8.3 | MONTAGEM DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM.= 250 MM, L=5,80M | UN | 12 |  | 0
4.8.4 | MONTAGEM DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, DIAM.= 250 MM | UN | 2 |  | 0
4.8.5 | MONTAGEM DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM.= 250 MM, L=5,80M | UN | 12 |  | 0
4.8.6 | MONTAGEM DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, DIAM.= 250 MM | UN | 2 |  | 0
4.8.7 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1.42 |  | 0
4.8.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 0.7 |  | 0
4.8.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 66.5 |  | 0
4.8.10 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M² | 4.2 |  | 0
5 | EMISSÁRIO POR GRAVIDADE PARA ESGOTO TRATADO |  |  | Total do Item (R$)= | 0
5.1 | LOCAÇÃO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
5.1.1 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 35 |  | 0
5.1.2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 375.6 |  | 0
5.2 | CADASTRO | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
5.2.1 | CADASTRO DE REDES DE ESGOTO | M | 35 |  | 0
5.2.2 | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | M | 35 |  | 0
5.3 | ESCAVAÇÃO EM VALAS | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
5.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 281.7 |  | 0
5.3.2 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 28.17 |  | 0
5.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M³ | 281.7 |  | 0
5.3.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 281.7 |  | 0
5.3.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 281.7 |  | 0
5.4 | ATERRO/REATERRO COMPACTADOS | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
5.4.1 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 231.41 |  | 0
5.4.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 231.41 |  | 0
5.5 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA | 0 | 0 | Total Parcial (R$)= | 0
5.5.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 313 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)= | 0
6 | MATERIAIS | 0 | 0 | 0
6.1 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 368.4 |  | 0
6.2 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 1197 |  | 0
6.3 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 1740.86 |  | 0
6.4 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 47 |  | 0
6.5 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10 | UN | 1 |  | 0
6.6 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM, L=5,80M | UN | 12 |  | 0
6.7 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM | UN | 2 |  | 0
6.8 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | 537 |  | 0
6.9 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 8 |  | 0
6.10 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 8 |  | 0
6.11 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 8 |  | 0
6.12 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 16 |  | 0
6.13 | TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M | 156 |  | 0
6.14 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5 |  | 0
6.15 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5 |  | 0
6.16 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5 |  | 0
6.17 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 10 |  | 0
6.18 | TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 75/DE 85 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M | 94 |  | 0
6.19 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 5 |  | 0
6.20 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 5 |  | 0
6.21 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 10 |  | 0
6.22 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 10 |  | 0
6.23 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 10 |  | 0
6.24 | TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M | 94 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DOS MATERIAIS (R$)= | 0
|  |  |  | TOTAL DA OBRA (R$)= | 0