## RESUMO
OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
SERVIÇO: RESUMO
MUNICÍPIO - IGREJA NOVA/AL
DATA: AGOSTO/2007
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | PREÇO (R$)
TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0
2 | REDE COLETORA DE ESGOTOS | 0
3 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - E.E.E 1 | 0
4 | LINHA DE RECALQUE - LR 1 | 0
5 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS | 0
6 | EMISSÁRIO FINAL | 0
| TOTAL GERAL DA OBRA | 0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

## CANTEIRO _ REDE
OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
SERVIÇO: SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E REDE COLETORA DE ESGOTO
MUNICÍPIO - IGREJA NOVA/AL
DATA: AGOSTO/2007
PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO ( R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 |  | 0
1.1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 |  | 0
1.1.3 | Instalação do canteiros de obras | m² | 250 |  | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | Manutenção do canteiros de obras | mes | 12 |  | 0
1.2.2 | Administração local | mes | 12 |  | 0
1.3 | SINALIZAÇÃO
1.3.1 | Placa da Obra | m² | 48 |  | 0
|  | TOTAL ITEM 1 |  |  | 0
2 | REDE COLETORA DE ESGOTO
2.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1.1 | Locação e nivelamento de rede esgoto | m | 10476.33 |  | 0
2.1.2 | Cadastro de rede de esgoto | m | 10476.33 |  | 0
2.1.3 | Cadastro de ligações domiciliares | un | 1475 |  | 0
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2.1 | INTERFERÊNCIAS
2.2.1.1 | Demolição de concreto simples | m³ | 12 |  | 0
2.2.1.2 | Demolição de concreto armado | m³ | 6 |  | 0
2.2.1.3 | Demolição de alvenaria | m³ | 75 |  | 0
2.2.1.4 | Demolição de piso cimentado | m² | 650 |  | 0
2.2.2 | RECONSTITUIÇÕES
2.2.2.1 | Concreto simples 15 Mpa | m³ | 6 |  | 0
2.2.2.2 | Armação em aço CA-50/CA - 60 | kg | 290 |  | 0
2.2.2.3 | Forma de madeira - comum | m² | 90 |  | 0
2.2.2.4 | Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico | m² | 45 |  | 0
2.2.2.5 | Chapisco | m² | 110 |  | 0
2.2.2.6 | Reboco | m² | 110 |  | 0
2.2.2.7 | Pintura à cal | m² | 90 |  | 0
2.2.2.8 | Pintura PVA látex | m² | 75 |  | 0
2.2.2.9 | Piso cimentado | m² | 350 |  | 0
2.2.3 | SEGURANÇA DA OBRA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
2.2.3.1 | Tapumes ou grades portáteis | m | 7333.43 |  | 0
2.2.3.2 | Sinalização de trânsito sem iluminação | m | 8904.88 |  | 0
2.2.3.3 | Sinalização de trânsito com iluminação | m | 4190.53 |  | 0
2.2.3.4 | Passadiços metálicos para veículos | m2 | 105 |  | 0
2.2.3.5 | Travessias de madeira para pedestres / veículos | m2 | 175 |  | 0
2.2.3.6 | Escoramento de postes | un | 15 |  | 0
2.3 | MOVIMENTO DE TERRA
2.3.1 | Escavação mecanizada de valas em solo de material de 1ª categoria até 2,0m de profundidade | m3 | 6531.88 |  | 0
2.3.2 | Escavação mecanizada de valas em solo de material de 1ª categoria de 2,0m a 4,0m de profundidade | m3 | 3265.94 |  | 0
2.3.3 | Escavação manual de valas em solo de material de 2ª categoria até 2,0m de profundidade | m3 | 1306.38 |  | 0
2.3.4 | Escavação de valas em solo de material de 3ª categoria até 2,0m de profundidade | m³ | 1959.57 |  | 0
2.3.5 | Carga, descarga e transporte, bota fora de material escavado até 2Km | m3 | 4245.73 |  | 0
2.3.6 | Momento extraordinario de transporte - Bota-Fora | m3 x Km | 16982.92 |  | 0
2.3.7 | Reaterro compactado em camadas a 95% do P.N. com material de jazida | m3 | 4245.73 |  | 0
2.3.8 | Reaterro compactado em camadas a 95% do P.N. com material escavado | m³ | 8622.48 |  | 0
2.3.9 | Regularização e compactação do fundo de vala | m2 | 8381.06 |  | 0
2.3.10 | Momento extraordinario de transporte - Jazida (DMT=10km) | m3 x Km | 42457.3 |  | 0
2.4 | ESCORAMENTO E OBRAS DE CONTENÇÃO
2.4.1 | Pontaleteamento | m2 | 221 |  | 0
2.4.2 | Escoramento descontinuo | m2 | 650 |  | 0
2.4.3 | Escoramento contínuo em madeira | m2 | 1521 |  | 0
2.4.4 | Escoramento em estacas de pranchas metálicas | m2 | 1950 |  | 0
2.4.5 | Sustentação de tubulação existente, com pranchões de madeira | m3 | 12 |  | 0
2.4.6 | Remanejamento de tubulação c/ reaproveitamento | m | 1512 |  | 0
2.4.7 | Remanejamento de tubulação s/ reaproveitamento | m | 1080 |  | 0
2.5 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS
2.5.1 | Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas | hp.h | 42804.88 |  | 0
2.6 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
2.6.1 | Berço e envoltório de areia | m3 | 2748.28 |  | 0
2.6.2 | Lastro de pedra britada | m3 | 29.88 |  | 0
2.6.3 | Concreto armado fck= 25,0 MPa | m3 | 20 |  | 0
2.7 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
2.7.1 | Tubos de PVC rígido, junta elástica para esgoto
2.7.1.1 | Diâmetro 150mm | m | 9857 |  | 0
2.7.1.2 | Diâmetro 200mm | m | 504 |  | 0
2.7.1.3 | Diâmetro 250mm | m | 114.86 |  | 0
2.8 | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
2.8.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTOS
2.8.1.1 | Asfalto inclusive sub-base | m2 | 464.68 |  | 0
2.8.1.2 | Paralelepípedos | m2 | 16167.76 |  | 0
2.8.1.3 | Passeio cimentado | m2 | 590 |  | 0
2.8.1.4 | Passeio em lajotas de concreto / pedras | m2 | 670 |  | 0
2.8.1.5 | Meio fio | m | 20 |  | 0
2.8.1.6 | Sarjeta | m3 | 6 |  | 0
2.8.2 | RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS
2.8.2.1 | Pavimentação Asfáltica, inclusive sub base e base | m2 | 464.68 |  | 0
2.8.2.2 | Paralelepípedos ou blocos de concreto com reaproveitamento | m2 | 12934.21 |  | 0
2.8.2.3 | Paralelepípedos ou blocos de concreto sem reaproveitamento | m2 | 3233.55 |  | 0
2.8.2.4 | Passeio cimentado | m2 | 590 |  | 0
2.8.2.5 | Passeio em lajotas de concreto | m2 | 402 |  | 0
2.8.2.6 | Passeio em pedras | m2 | 270 |  | 0
2.8.2.7 | Meio fio com reaproveitamento | m | 20 |  | 0
2.8.2.8 | Sarjeta | m3 | 6 |  | 0
2.9 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA E OUTROS DISPOSITIVOS / TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO
2.9.1 | Poço de Visita
2.9.1.1 | Profundidade até 2,00m em anéis de concreto | un | 9 |  | 0
2.9.1.2 | Profundidade de 2,01 a 4,00 m em anéis de concreto | un | 32 |  | 0
2.9.1.3 | Profundidade acima de 4,01m em anéis de concreto | un | 2 |  | 0
2.9.1.4 | Poço de inspeção | un | 153 |  | 0
2.9.1.5 | Terminal de limpeza | un | 47 |  | 0
2.9.1.6 | Fornecimento e Assentamento de Tampão e caxilho de ferro para poço de visita/inspeção | un | 196 |  | 0
2.9.1.7 | Fornecimento e Assentamento de Tubo de Queda | m | 21.7 |  | 0
2.10 | LIGAÇÕES PREDIAIS
2.10.1 | Ligação domiciliar convencional, inclusive tubulação, conexões, caixa de inspeção, escavação e reaterro | un | 1475 |  | 0
2.10.2 | Ligação intradomiciliar convencional, inclusive tubulação, conexões, caixa de inspeção, escavação e reaterro | un | 1475 |  | 0
2.11 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.11.1 | Tubos de Pvc Rígido, junta elástica, vinilfort p/ esgoto
2.11.1.1 | Diâmetro 150mm | m | 9857 |  | 0
2.11.1.2 | Diâmetro 200mm | m | 504 |  | 0
2.11.1.3 | Diâmetro 250mm | m | 114.86 |  | 0
2.11.1.4 | Anel de borra DN=150mm | un | 1675 |  | 0
2.11.1.5 | Anel de borra DN=200mm | un | 84 |  | 0
2.11.1.6 | Anel de borra DN=250mm | un | 20 |  | 0
2.12 | TESTE
2.12.1 | Teste de rede coletora de esgoto | m | 10476.33 |  | 0
|  | TOTAL ITEM 2 |  |  | 0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

## EEE1
OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
SERVIÇO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE 1
MUNICÍPIO - IGREJA NOVA/AL
DATA: AGOSTO/2007
PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO ( R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
3 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - E.E.E 1
3.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
3.1.1 | Locação da obra com gabarito | m2 | 124.82 |  | 0
3.1.2 | Cadastro | m2 | 124.82 |  | 0
3.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.2.1 | Tapumes ou grades portáteis | m | 60.4 |  | 0
3.3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.3.1 | Limpeza manual do terreno, incl. raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 215.05 |  | 0
3.3.2 | Escavação manual de valas em solo de material de 1ª categoria até 2,0m de profundidade | m3 | 116.55 |  | 0
3.3.3 | Escavação manual de valas em solo de material de 2ª categoria de 2,0m a 4,0m de profundidade | m3 | 29.14 |  | 0
3.3.4 | Aterro compactado c/ material de jazida a 95% do PN | m3 | 68.69 |  | 0
3.3.5 | Reaterro Compactado a 95% do PN, com reaproveitamento | m3 | 17.59 |  | 0
3.3.6 | Carga, transporte e descarga de bota-fora até 2km | m3 | 128.1 |  | 0
3.3.7 | Momento extraordinario de transporte - Bota-Fora | m³xKm | 512 |  | 0
3.3.8 | Momento extraordinario de transporte - Jazida (DMT=10km) | m³xKm | 686.9 |  | 0
3.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
3.4.1 | Concreto simples fck = 15 Mpa | m3 | 1.47 |  | 0
3.4.2 | Concreto armado fck = 25 MPa | m3 | 24.4 |  | 0
3.5 | ESCORAMENTOS E TRAVESSIAS
3.5.1 | Escoramento em estacas de pranchas metálicas | m2 | 80.83 |  | 0
3.6 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS
3.6.1 | Rebaixamento de lençol freático, com ponteiras filtrantes | hp.h | 14268.29 |  | 0
3.7 | EDIFICAÇÃO
3.7.1 | Alvenaria de bloco de cimento | m2 | 87.84 |  | 0
3.7.2 | Elementos vazados | m2 | 30.44 |  | 0
3.7.3 | Cobertura em telha de fibrocimento tipo kalhetão inclusive madeiramento | m2 | 57.47 |  | 0
3.7.4 | Laje de impermeabilização | m2 | 41.41 |  | 0
3.7.5 | Regularização para piso cerâmico | m2 | 9.79 |  | 0
3.7.6 | Calçada de contorno | m2 | 17.22 |  | 0
3.7.7 | Piso cimentado | m2 | 25.38 |  | 0
3.7.8 | Piso Ceramico Tipo A | m2 | 9.79 |  | 0
3.7.9 | Chapisco | m2 | 175.68 |  | 0
3.7.10 | Reboco | m2 | 175.68 |  | 0
3.7.11 | Azulejo branco Tipo A | m2 | 15.9 |  | 0
3.7.12 | Porta prensada de 0,80x2,10m, completa | und | 1 |  | 0
3.7.13 | Porta prensada de 0,70x2,10m, completa | und | 1 |  | 0
3.7.14 | Porta de chapa galvanizada com estrutura tubular | m2 | 10.08 |  | 0
3.7.15 | Instalações Hidráulicas / ponto de água e esgoto | pt | 5 |  | 0
3.7.16 | Bacia sanitária com caixa de sobrepor | und | 1 |  | 0
3.7.17 | Lavatório de parede | und | 1 |  | 0
3.7.18 | Caixa sinfonada | und | 1 |  | 0
3.7.19 | Caixa D'água de 500 L | und | 1 |  | 0
3.7.20 | Pintura PVA látex sem massa | m2 | 206.12 |  | 0
3.7.21 | Esmalte sintético sobre madeira | m2 | 3.15 |  | 0
3.7.22 | Esmalte sintético sobre ferro | m2 | 10.08 |  | 0
3.8 | URBANIZAÇÃO
3.8.1 | Muro em alvenaria de bloco de cimento inclusive fundação | m2 | 108.72 |  | 0
3.8.2 | Portão em tubo galvanizado, padrão Casal | m² | 8 |  | 0
3.8.3 | Fornecimento e espalhamento de brita nº 1 | m3 | 7.28 |  | 0
3.8.4 | Pintura do muro a base da água | m2 | 217.44 |  | 0
3.9 | MONTAGEM E FORNECIMENTO DOS BARRILETES
3.9.1 | Montagem e Fornecimento do Barrilete Sucção
3.9.1.1 | Redução com flanges concêntrica RFF10 Ø 150 x 100 | un | 2 |  | 0
3.9.1.2 | Curva de 90º com pé CP90FF10 Ø 100 | un | 2 |  | 0
3.9.1.3 | Tubo flangeado TFL10 Ø 100 L=4,50m | un | 2 |  | 0
3.9.1.4 | Curva de 90º com flange CP90FF10 Ø 100 | un | 2 |  | 0
3.9.1.5 | Tubo flangeado TFL10 Ø 100 L=0,89m | un | 2 |  | 0
3.9.1.6 | Toco com flanges TOFAV10 Ø100 L=0,25m | un | 2 |  | 0
3.9.1.7 | Toco com flanges e aba de vedaçãoTOFAV10 Ø100 L=0,70m | un | 2 |  | 0
3.9.1.8 | Redução com flanges excêntrica REFF10 Ø 100 x 80 | un | 2 |  | 0
3.9.1.9 | Montagem de barrilete de sucção | un | 1 |  | 0
3.9.2 | Montagem e Fornecimento do Barrilete Recalque
3.9.2.1 | Tubo flangeado TFL10 Ø 150 L=0,70m | un | 1 |  | 0
3.9.2.2 | Tubo flangeado TFL10 Ø 150 L=1,08m | un | 1 |  | 0
3.9.2.3 | Junta de desmontagem travada axialmente JTDA10 Ø 100 | un | 2 |  | 0
3.9.2.4 | Válvula de retenção para esgoto VR Ø 100 | un | 2 |  | 0
3.9.2.5 | Registro chato com flanges e volante RCFV10 Ø 100 | un | 3 |  | 0
3.9.2.6 | Curva de 45º com flanges C45FF10 Ø 150 | un | 1 |  | 0
3.9.2.7 | Flange cego FC10 Ø 150 | un | 1 |  | 0
3.9.2.8 | Junção flangeada YFF10 Ø 150/100 | un | 2 |  | 0
3.9.2.9 | Toco com flanges TOFAV10 Ø100 L=0,25m | un | 1 |  | 0
3.9.2.10 | Curva de 90º com flange CP90FF10 Ø 150 | un | 1 |  | 0
3.9.2.11 | Tubo flangeado TFL10 Ø 150 L=2,54m | un | 1 |  | 0
3.9.2.12 | Tê com flanges TFF10 Ø 150/100 | un | 1 |  | 0
3.9.2.13 | Tubo com flange e ponta TFL10 Ø 100 L=0,90m | un | 1 |  | 0
3.9.2.14 | Curva de 90º com flange CP90FF10 Ø 100 | un | 4 |  | 0
3.9.2.15 | Tubo com flange e ponta TFL10 Ø 150 L=3,00m | un | 1 |  | 0
3.9.2.16 | Tubo com flange e ponta TFL10 Ø 100 L=0,90m | un | 1 |  | 0
3.9.2.17 | Redução com flanges concêntrica RFF10 Ø 100 x 80 | un | 2 |  | 0
3.9.2.18 | Tubo cilíndrico TCL Ø80 L=1,00m | un | 1 |  | 0
3.9.2.19 | Montagem de barrilete de recalque | un | 1 |  | 0
3.10 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
3.10.1 | Conjunto moto-bomba re-autoescorvante de eixo horizontal Q = 17,81 l/s, e AMT = 42,32mca, P = 10cv, 1900 rpm | un | 2 |  | 0
3.10.2 | Pedestal de suspenção com engrenagens redução simples | un | 1 |  | 0
3.10.3 | Haste prolongamento c/ roscas | un | 1 |  | 0
3.10.4 | Comporta quadrada sentido duplo de fluxo Ø 300 mm | un | 1 |  | 0
3.10.5 | Cesto de aço inox para retenção de sólidos | un | 1 |  | 0
3.10.6 | Tampão de FoFo TDL 600 | un | 1 |  | 0
3.10.7 | Trole e talha manual acionadas por correntes para 1.000 kg | un | 1 |  | 0
3.10.8 | Trole e talha manual acionadas por correntes para 2.000 kg | un | 1 |  | 0
3.10.9 | Montagem deTrole, talha manual e perfil I metalico acionados por correntes | un | 2 |  | 0
3.11 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS
3.11.1 | Linha de transmisão em alta tensão inclusive postes e acessórios | km | 0.6 |  | 0
3.11.2 | Subestação elétrica com tranformador de 75 KVA | un | 1 |  | 0
3.11.3 | Grupo gerador de 75 KVA, automático, com motor Diesel, com quadro de comando, constituído de chaves eletromagnéticas e relês de proteção contra descargas e falta de fase, gerando energia trifásica em 380 volts com ciclagem de 60 Hz. Com frequencimetro, voltímetro e amperímetro, carregador de baterias e chave de ligamento automático quando flt de fase de concessionária. | un | 1 |  | 0
3.11.4 | Poste para medição e derivação modelo 100/6 CEAL | un | 1 |  | 0
3.11.5 | Quadro de medição trifásico, fibra de vidro, modelo CEAL, com disjuntor trifásico de 100 ampéres | un | 1 |  | 0
3.11.6 | Haste para aterramento | un | 2 |  | 0
3.11.7 | Armação com isoladores para trifásica | un | 1 |  | 0
3.11.8 | Cabos de 25mm2 | m | 120 |  | 0
3.11.9 | Cabos de 16mm2 | m | 100 |  | 0
3.11.10 | Cabos de 2,5mm2 | m | 200 |  | 0
3.11.11 | Caixa de concreto para haste de terra | un | 2 |  | 0
3.11.12 | Eletroduto plático de roscado de 2" | m | 21 |  | 0
3.11.13 | Curva longa de eletroduto plástico de roscado de 2" | un | 6 |  | 0
3.11.14 | Eletroduto plático de roscado de 3/4" | m | 51 |  | 0
3.11.15 | Curva longa de eletroduto plástico de roscado de 3/4" | un | 12 |  | 0
3.11.16 | Caixas de passagem 4 x 2 | un | 10 |  | 0
3.11.17 | Caixas de passagem 4 x 4 | un | 9 |  | 0
3.11.18 | Luminárias completas para 2 lâmpadas fluorescentes de 40 W | un | 4 |  | 0
3.11.19 | Luminárias completas para 2 lâmpadas fluorescentes de 20 W | un | 1 |  | 0
3.11.20 | Refletor para 1 lâmpada de 250 W | un | 4 |  | 0
3.11.21 | Quadro geral de entrada e acionamento das bombas, em armário de aço, constituído de disjuntor trifásico de 100 amperes, fusíveis de 100 amperes, chave manual para escolha de bomba, 2 disjuntores monofásicos de 10 amperes, para os circuitos de tomadas e iluminação, voltímetro e amperímetro, com chave para seleção de circuitos, relê de nível, falta de fase, térmico e contactores, lâmpadas indicadoras de energia, e de bomba energizada, contactor estrela triângulo para acionamento dos motores de 25HP em 660 e 380 volts, disjuntores de 60 amperes para as bombas | un | 1 |  | 0
3.11.22 | Interuptor de 1 seção | un | 3 |  | 0
3.11.23 | Interuptor de 2 seções | un | 1 |  | 0
3.11.24 | Tomada com aterramento | un | 3 |  | 0
|  | TOTAL ITEM 3 |  |  | 0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

## LR1
OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
SERVIÇO: LINHA DE RECALQUE - LR1
MUNICÍPIO - IGREJA NOVA/AL
DATA: AGOSTO/2007
PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO ( R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
4 | LINHA DE RECALQUE - LR1
4.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
4.1.1 | Locação e nivelamento de rede esgoto | m | 1004.39 |  | 0
4.1.2 | Cadastro de rede de esgoto | m | 1004.39 |  | 0
4.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.2.1 | SEGURANÇA DA OBRA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
4.2.1.1 | Tapumes ou grades portáteis | m | 20 |  | 0
4.2.1.2 | Sinalização de trânsito sem iluminação | m | 80 |  | 0
4.2.1.3 | Sinalização de trânsito com iluminação | m | 25 |  | 0
4.2.1.4 | Passadiços metálicos para veículos | m2 | 4 |  | 0
4.2.1.5 | Travessias de madeira para pedestres / veículos | m2 | 10 |  | 0
4.3 | MOVIMENTO DE TERRA
4.3.1 | Escavação mecanizada de valas em solo de material de 1ª categoria até 2,0m de profundidade | m3 | 490.9 |  | 0
4.3.2 | Escavação manual de valas em solo de material de 2ª categoria até 2,0m de profundidade | m3 | 343.63 |  | 0
4.3.3 | Escavação de valas em solo de material de 3ª categoria até 2,0m de profundidade |  | 147.27 |  | 0
4.3.4 | Carga, descarga e transporte, bota fora de material escavado até 2Km | m3 | 256.12 |  | 0
4.3.5 | Momento extraordinario de transporte - Bota-Fora | m3 x Km | 1024.48 |  | 0
4.3.6 | Reaterro compactado em camadas a 95% do P.N. com material de jazida | m3 | 217.7 |  | 0
4.3.7 | Reaterro compactado em camadas a 95% do P.N. material escavado | m3 | 507.96 |  | 0
4.3.8 | Regularização e compactação do fundo de vala | m2 | 853.73 |  | 0
4.3.9 | Momento extraordinario de transporte - Jazida | m3 x Km | 2177 |  | 0
4.4 | ESCORAMENTO E OBRAS DE CONTENÇÃO
4.4.1 | Pontaleteamento | m2 | 180 |  | 0
4.5 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS
4.5.1 | Com bombas de superfície ou submersa | hp.h | 384 |  | 0
4.6 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
4.6.1 | Berço e envoltório de areia | m3 | 238.38 |  | 0
4.6.2 | Lastro de pedra britada | m3 | 2.02 |  | 0
4.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
4.7.1 | Tubos em PVC Rígido DEFoFo
4.7.1.1 | Diâmetro 150mm | m | 1004.39 |  | 0
4.7.2 | Peças e conexões
4.7.2.1 | Ventosa tríplice função Ø 50mm | un | 3 |  | 0
4.7.2.2 | Tê com bolsas e flange Ø 150 x 50mm | un | 6 |  | 0
4.7.2.3 | Registro de gaveta chato Ø 50mm | un | 6 |  | 0
4.7.2.4 | Curva de 45º com bolsas Ø 150mm | un | 16 |  | 0
4.7.2.5 | Curva de 22º com flanges Ø 50mm | un | 3 |  | 0
4.8 | BLOCOS DE ANCORAGEM E CAIXAS
4.8.1 | Concreto armado para blocos de ancoragem | m3 | 3.13 |  | 0
4.8.2 | Caixas em alvenaria com revestimento para ventosa e descarga | un | 3 |  | 0
4.9 | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
4.9.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTOS
4.9.1.1 | Paralelepípedos | m2 | 617 |  | 0
4.9.1.2 | Passeio cimentado | m2 | 6 |  | 0
4.9.1.3 | Meio fio | m | 4 |  | 0
4.9.2 | RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS
4.9.2.1 | Paralelepípedos ou blocos de concreto com reaproveitamento | m2 | 587 |  | 0
4.9.2.2 | Paralelepípedos ou blocos de concreto sem reaproveitamento | m2 | 30 |  | 0
4.9.2.3 | Passeio cimentado | m2 | 6 |  | 0
4.9.2.4 | Meio fio com reaproveitamento | m | 4 |  | 0
|  | TOTAL ITEM 4 |  |  | 0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

## EMISSÁRIO
OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
SERVIÇO: EMISSÁRIO FINAL
MUNICÍPIO - IGREJA NOVA/AL
DATA: AGOSTO/2007
PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO ( R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
6 | EMISSÁRIO FINAL
6.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
6.1.2 | Locação e nivelamento de rede esgoto | m | 217.73 |  | 0
6.1.3 | Cadastro de rede de esgoto | m | 217.73 |  | 0
6.2 | MOVIMENTO DE TERRA
6.2.1 | Escavação mecanizada de valas em solo de material de 1ª e 2ª categoria até 2,0m de profundidade | m3 | 341.29 |  | 0
6.2.2 | Carga, descarga e transporte, bota fora de material escavado até 2Km | m3 | 196.5 |  | 0
6.2.3 | Momento extraordinario de transporte - Bota-Fora | m3 x Km | 740.44 |  | 0
6.2.4 | Reaterro compactado em camadas a 95% do P.N. com material de jazida | m3 | 44.79 |  | 0
6.2.5 | Reaterro compactado em camadas a 95% do P.N. material escavado | m3 | 100 |  | 0
6.2.6 | Regularização e compactação do fundo de vala | m² | 206.84 |  | 0
5.2.8 | Momento extraordinario de transporte - Jazida (DMT=10km) | m3 x Km | 447.9 |  | 0
6.3 | ESCORAMENTO E OBRAS DE CONTENÇÃO
6.3.1 | Pontaleteamento | m2 | 49.5 |  | 0
6.3.2 | Escoramento descontinuo | m2 | 115.5 |  | 0
6.4 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS
6.4.1 | Com bombas de superfície ou submersa | hp.h | 200 |  | 0
6.5 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
6.5.1 | Berço e envoltório de areia | m3 | 185.82 |  | 0
6.5.2 | Lastro de pedra britada | m3 | 1.98 |  | 0
6.6 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
6.6.1 | Tubos de PVC rígido, junta elástica para esgoto
6.6.1.1 | Regularização e compactação do fundo da vala | m2 | 206.84 |  | 0
6.6.1.2 | Diâmetro 250mm | m | 217.73 |  | 0
6.7 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA E OUTROS DISPOSITIVOS INCLUSIVE TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO
6.7.1 | Poço de Visita
6.7.1.1 | Profundidade até 2,00m em anéis de concreto | un | 4 |  | 0
6.7.1.2 | Profundidade de 2,01 a 4,00 m em anéis de concreto | un | 8 |  | 0
6.8 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
6.8.1 | Tubos de Pvc Rígido, junta elástica, inclusive aneis
6.8.1.1 | Diâmetro 250mm | m | 217.73 |  | 0
6.9 | TESTE
6.9.1 | Teste de rede coletora de esgoto | m | 217.73 |  | 0
|  | TOTAL ITEM 6 |  |  | 0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

## LAGOAS
OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
MUNICÍPIO - IGREJA NOVA/AL
DATA: AGOSTO/2007
PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO ( R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
5 | TRATAMENTO
5.1 | LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1.1 | Desmatamento, destocamento e limpeza | m2 | 22200 |  | 0
5.1.1.2 | Locação da obra | m2 | 17850 |  | 0
5.2 | MOVIMENTO DE TERRA
5.2.1 | Escavação mecanizada de valas em solo de material de 1ª e 2ª categoria até 2,0m de profundidade | m3 | 13200 |  | 0
5.2.2 | Escavação mecanizada de valas em solo de material de 1ª e 2ª categoria de 2,0m a 4,0m de profundidade | m3 | 5800 |  | 0
5.2.3 | Bota fora de material solo mole e/ou inservíveis até 2Km. | m3 | 5800 |  | 0
5.2.5 | Momento extraordinario de transporte - Bota-Fora | m3 x Km | 86600 |  | 0
5.2.6 | Aterro compactado em camadas a 95% do P.N. com material de jazida para taludes | m3 | 50000 |  | 0
5.2.7 | Aterro compactado em camadas a 95% do P.N. com material de jazida, para regularização do fundo da lagoa | m3 | 4100 |  | 0
5.2.8 | Momento extraordinario de transporte - Jazida (DMT=10km) | m3 x Km | 541000 |  | 0
5.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS PARA GRADEAMENTO E CAIXA DE AREIA
5.3.1 | Concreto armado Fck = 25 Mpa | m3 | 25 |  | 0
5.3.2 | Fornecimento e assentamento de Calha Parshall em fibra de vidro | un | 1 |  | 0
5.3.3 | Fornecimento e assentamento de grade e cesto para retenção de sólidos 2" x 1/4" | un | 1 |  | 0
5.3.4 | Comportas e stop logs em madeira resinada 1" | un | 46 |  | 0
5.3.5 | Guarda corpo de ferro galvanizado Ø 2" h = 1,10m | m | 25 |  | 0
5.4 | ENTRADA/INTERLIGAÇÃO E SAÍDA DAS LAGOAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
5.4.1 | Entrada
5.4.1.1 | Tubo e conexões em CPRFV
5.4.1.1.1 | Tubo Ø 300mm flange e ponta L = 5,80m | un | 2 |  | 0
5.4.1.1.2 | Tubo Ø 300mm ponta e bolsa L = 1,80m | un | 2 |  | 0
5.4.1.1.3 | Curva 90º com bolsas Ø 300mm | un | 2 |  | 0
5.4.1.1.4 | Tê com flanges Ø 300mm | un | 2 |  | 0
5.4.1.1.5 | Tubo com pontas Ø 400mm | m | 6 |  | 0
5.4.1.1.6 | Curva 90º com bolsas Ø 400mm | un | 2 |  | 0
5.4.1.1.7 | Assentamento de tubo e conexões | un | 1 |  | 0
5.4.2 | Interligação
5.4.2.1 | Tubo e conexões em CPRFV
5.4.2.1.1 | Tubo Ø 300mm flange e ponta L = 5,80m | un | 13 |  | 0
5.4.2.1.2 | Tubo Ø 300mm flange e ponta L = 5,10m | un | 5 |  | 0
5.4.2.1.3 | Tubo Ø 300mm ponta e bolsa L = 3,35m | un | 9 |  | 0
5.4.2.1.4 | Tubo Ø 300mm ponta e bolsa L = 1,70m | un | 5 |  | 0
5.4.2.1.5 | Tê com flanges | un | 16 |  | 0
5.4.2.1.6 | Tubo Ø 400mm | m | 729 |  | 0
5.4.2.1.7 | Caixa de passagem | un | 44 |  | 0
5.4.2.1.8 | Assentamento de tubo e conexões | un | 1 |  | 0
5.4.3 | Saída
5.4.3.1 | Tubo e conexões em CPRFV
5.4.3.1.1 | Tubo Ø 300mm ponta e bolsa L = 5,80m | un | 2 |  | 0
5.4.3.1.2 | Tubo Ø 300mm ponta e bolsa L = 4,40m | un | 8 |  | 0
5.4.3.1.3 | Tubo Ø 300mm ponta e bolsa L = 1,80m | un | 4 |  | 0
5.4.3.1.4 | Tubo Ø 300mm com pontas L = 5,10m | un | 3 |  | 0
5.4.3.1.5 | Assentamento de tubo e conexões | un | 1 |  | 0
5.5 | Placas de Proteção e meio fio
5.5.1 | Concreto armado para placas de proteção do talude, Fck = 25 Mpa | m3 | 105 |  | 0
5.5.2 | Meio fio pre-moldado | m | 840.8 |  | 0
5.6 | CASA DO OPERADOR E GUARITA
5.6.1 | Edificação com fechamento em bloco de concreto aparente, cobertura tipo kalhetão, esquadrias de madeira, piso cerâmico e instalações elétrica e hidrosanitárias | m2 | 31 |  | 0
5.7 | DRENAGEM PARA PROTEÇÃO DE TALUDE
5.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA
5.7.1.1 | Escavação mecanizada de valas em solo de material de 1ª e 2ª categoria até 2,0m de profundidade | m3 | 1365 |  | 0
5.7.1.2 | Carga, descarga e transporte até 2 Km | m3 | 460 |  | 0
5.7.1.3 | Momento extraordinario de transporte - Bota-Fora | m3 x Km | 1380 |  | 0
5.7.1.4 | Reaterro compactado em camadas a 95% do P.N. sem aquisição | m3 | 985 |  | 0
5.7.1.5 | Dreno de brita | m3 | 15 |  | 0
5.7.1.6 | Colchão de areia | m3 | 220 |  | 0
5.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA DRENAGEM
5.8.1 | Diametro 600 mm | m | 80 |  | 0
5.8.2 | Tubo seção meia cana Ø 600 mm | m | 910 |  | 0
5.9 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA P/ DRENAGEM
5.9.1 | POÇO DE VISITA COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO
5.9.1.1 | Profundidade até 2,00m | un | 6 |  | 0
5.10 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAS ELÉTRICOS
5.10.1 | Linha de transmisão em alta tensão inclusive postes e acessórios | km | 0.6 |  | 0
5.10.2 | Subestação elétrica com tranformador de 75 KVA | un | 1 |  | 0
5.10.3 | Iluminação da área externa | un | 1 |  | 0
5.11 | URBANIZAÇÃO
5.11.1 | Cerca de arame farpado 6 fios com estacas de concreto h = 1,60m | m | 645 |  | 0
5.11.2 | Portão padrao Casal 4x1.60m | un | 1 |  | 0
5.11.3 | Portão padrao Casal 1x1,60m | un | 1 |  | 0
5.11.4 | Passeio cimento | m2 | 160 |  | 0
5.11.5 | Pintura geral padrão Casal | m2 | 60 |  | 0
5.11.6 | Fornecimento e espalahamento de brita | m3 | 80 |  | 0
5.11.7 | Plantio de grama para taludes | m2 | 990 |  | 0
5.11.8 | Plantio de arbustos | un | 60 |  | 0
|  | TOTAL ITEM 5 |  |  | 0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura